TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Specifikacija servera

HP ProLiant ML350p Gen8 E5-2620 1P 8GB-R P420i Hot Plug 8 SFF 460W PS Svr

Processor

(1) Intel® Xeon® E5-2620 (2.00GHz/6-core/15MB/7.2GT-s QPI/95W, DDR3- 1333, HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5) Processor

Cache Memory

15MB (1 x 15MB) L3

Memory

8GB (2x4GB) PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMS

NOTE:

10 DIMM slots available (22 if second processor is purchased).

Network Controller

HP 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter

Storage Controller

HP Smart Array P420i/512M FBWC Controller

Hard Drive :  4 x 300 GB SAS

2.5" ENT Drives, 10K Rpm, 652564-b21

Internal Storage

(8) Hot plug SFF SAS/SATA HDD bays; upgradable to (24)

Optical Drive

HP Half-Height SATA DVD-ROM Optical Drive

Power Supply

2 x HP 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply

Fans

3 hot plug, non-redundant fans

Accessories

Mouse ship standard

Form Factor

Tower (5U)

BackUP storage Works DAT 160 USB Interni